## 加粉明细（正常收尾）
开始时间 | 完成时间 | 粉体 | 目标 mg | 实得 mg | 偏差 mg | 验收区 | 判定 | 用时 s | 结束方式 | 缓补发数 | 快加 s | 粗加 s | 慢加 s | 缓补 s | 峰值振幅 Vpp | 调幅次数 | 停止原因
2026-10-21 13:53:57 | 2026-10-21 13:53:57 | 膨润土 (Bentonite) | 2000 | 2003 | 3 | 1990~2010 | 合格 | 81.8 | 正常判停 |  | 40.8 | 23.5 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-21 14:01:24 | 2026-10-21 14:01:24 | 膨润土 (Bentonite) | 2000 | 2000 | 0 | 1990~2010 | 合格 | 72.4 | 正常判停 |  | 30.4 | 17.1 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-21 14:22:36 | 2026-10-21 14:22:36 | 膨润土 (Bentonite) | 2000 | 2003 | 3 | 1990~2010 | 合格 | 94.5 | 正常判停 |  | 32.3 | 37.4 | 23 | 0 | 0 | 0 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-21 14:33:09 | 2026-10-21 14:33:09 | 膨润土 (Bentonite) | 5000 | 4999 | -1 | 4990~5010 | 合格 | 87.9 | 正常判停 |  | 17.3 | 52.6 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-21 14:51:50 | 2026-10-21 14:51:50 | 膨润土 (Bentonite) | 10000 | 10002 | 2 | 9990~10010 | 合格 | 226.1 | 正常判停 |  | 159.5 | 41.2 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-21 16:08:00 | 2026-10-21 16:08:00 | 失水剂1 | 1000 | 1009 | 9 | 990~1010 | 合格 | 25.1 | 正常判停 |  | 0 | 11.4 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-21 16:17:15 | 2026-10-21 16:17:15 | 失水剂1 | 2000 | 2054 | 54 | 1990~2010 | 偏重 | 32.4 | 正常判停 |  | 16 | 11.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-21 16:21:48 | 2026-10-21 16:21:48 | 失水剂1 | 2000 | 1992 | -8 | 1990~2010 | 合格 | 22.9 | 正常判停 |  | 14.9 | 4.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-21 16:25:30 | 2026-10-21 16:25:30 | 失水剂1 | 2000 | 1976 | -24 | 1990~2010 | 偏轻 | 75.1 | 正常判停 |  | 66.7 | 5.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-21 16:26:54 | 2026-10-21 16:26:54 | 失水剂1 | 2000 | 2010 | 10 | 1990~2010 | 合格 | 46.5 | 正常判停 |  | 29.3 | 12.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-21 17:14:13 | 2026-10-21 17:14:13 | 封堵剂2 | 5000 | 5022 | 22 | 4990~5010 | 偏重 | 137.7 | 正常判停 |  | 34.4 | 98.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-21 17:16:42 | 2026-10-21 17:16:42 | 封堵剂2 | 5000 | 5017 | 17 | 4990~5010 | 偏重 | 116.8 | 正常判停 |  | 66.1 | 43.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-21 17:49:09 | 2026-10-21 17:49:09 | 封堵剂2 | 5000 | 5049 | 49 | 4990~5010 | 偏重 | 228.5 | 正常判停 |  | 97 | 110.3 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-21 18:16:52 | 2026-10-21 18:16:52 | 封堵剂2 | 5000 | 5001 | 1 | 4990~5010 | 合格 | 95 | 正常判停 |  | 23.4 | 58.9 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-21 19:03:36 | 2026-10-21 19:03:36 | 封堵剂1 | 5000 | 4997 | -3 | 4990~5010 | 合格 | 194.7 | 正常判停 |  | 67.2 | 62.4 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-22 10:25:15 | 2026-10-22 10:25:15 | 封堵剂1 | 1000 | 999 | -1 | 990~1010 | 合格 | 174.4 | 正常判停 |  | 0 | 48.8 | 124.2 | 0 | 0 | 0 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-22 10:39:46 | 2026-10-22 10:39:46 | 封堵剂1 | 1000 | 999 | -1 | 990~1010 | 合格 | 102.5 | 正常判停 |  | 0 | 67.5 | 33.1 | 0 | 2.8 | 7 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-22 10:43:48 | 2026-10-22 10:43:48 | 封堵剂1 | 3000 | 2997 | -3 | 2990~3010 | 合格 | 154.4 | 正常判停 |  | 66.6 | 54.7 | 31.8 | 0 | 3.2 | 9 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-22 10:57:46 | 2026-10-22 10:57:46 | 封堵剂1 | 1000 | 1014 | 14 | 990~1010 | 偏重 | 81.2 | 正常判停 |  | 0 | 64.2 | 13.2 | 0 | 3.11 | 7 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-22 11:49:29 | 2026-10-22 11:49:29 | 润滑剂1 | 200 | 196 | -4 | 190~210 | 合格 | 23.1 | 正常判停 |  | 0 | 19.3 | 1.9 | 0 | 2.6 | 1 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-22 11:50:12 | 2026-10-22 11:50:12 | 润滑剂1 | 200 | 197 | -3 | 190~210 | 合格 | 22.5 | 正常判停 |  | 0 | 18.7 | 1.9 | 0 | 2.7 | 1 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-22 11:51:14 | 2026-10-22 11:51:14 | 润滑剂1 | 200 | 190 | -10 | 190~210 | 合格 | 20.4 | 正常判停 |  | 0 | 9.6 | 9.4 | 0 | 2 | 0 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-22 11:54:38 | 2026-10-22 11:54:38 | 润滑剂1 | 200 | 194 | -6 | 190~210 | 合格 | 70.2 | 正常判停 |  | 0 | 48.5 | 19.6 | 0 | 2.4 | 2 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-22 13:55:26 | 2026-10-22 13:55:26 | 润滑剂1 | 100 | 111 | 11 | 90~110 | 偏重 | 17.4 | 正常判停 |  | 0 | 0.5 | 14.2 | 0 | 2.5 | 1 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-22 13:55:43 | 2026-10-22 13:55:43 | 润滑剂1 | 200 | 187 | -13 | 190~210 | 偏轻 | 7.8 | 正常判停 |  | 0 | 3.2 | 1.9 | 0 | 2.5 | 0 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-22 14:44:35 | 2026-10-22 14:44:35 | 润滑剂1 | 200 | 232 | 32 | 190~210 | 偏重 | 25.1 | 正常判停 |  | 0 | 12 | 10.4 | 0 | 3.5 | 2 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-22 14:47:58 | 2026-10-22 14:47:58 | 润滑剂1 | 200 | 206 | 6 | 190~210 | 合格 | 42.8 | 正常判停 |  | 0 | 4.8 | 35.5 | 0 | 3.5 | 2 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-22 14:49:13 | 2026-10-22 14:49:13 | 润滑剂1 | 200 | 193 | -7 | 190~210 | 合格 | 27.8 | 正常判停 |  | 0 | 15.4 | 9.9 | 0 | 3.5 | 1 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-22 14:50:11 | 2026-10-22 14:50:11 | 润滑剂1 | 200 | 200 | 0 | 190~210 | 合格 | 38.5 | 正常判停 |  | 0 | 26.4 | 9.9 | 0 | 3.5 | 1 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-22 14:51:02 | 2026-10-22 14:51:02 | 润滑剂1 | 200 | 200 | 0 | 190~210 | 合格 | 32.8 | 正常判停 |  | 0 | 17.3 | 13.4 | 0 | 3.5 | 1 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-22 14:51:55 | 2026-10-22 14:51:55 | 润滑剂1 | 200 | 201 | 1 | 190~210 | 合格 | 38.2 | 正常判停 |  | 0 | 10.4 | 26.2 | 0 | 3.5 | 1 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-22 17:18:53 | 2026-10-22 17:18:53 | 润滑剂1 | 200 | 189 | -11 | 190~210 | 偏轻 | 4.1 | 正常判停 |  | 0 | 0.1 | 1.9 | 0 | 2.5 | 0 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-22 17:19:09 | 2026-10-22 17:19:09 | 润滑剂1 | 200 | 210 | 10 | 190~210 | 合格 | 8.2 | 正常判停 |  | 0 | 2.9 | 1.8 | 0 | 2.5 | 0 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-22 17:19:28 | 2026-10-22 17:19:28 | 润滑剂1 | 200 | 189 | -11 | 190~210 | 偏轻 | 10 | 正常判停 |  | 0 | 4 | 3.5 | 0 | 2.5 | 0 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-22 17:27:09 | 2026-10-22 17:27:09 | 润滑剂1 | 200 | 213 | 13 | 190~210 | 偏重 | 16.6 | 缓补收尾 | 0 | 0 | 3.7 | 5.4 | 5.1 | 2.5 | 0 | 缓补完成：0 发脉冲，最终 208.0 mg / 目标 200 mg（超出 8.0mg，验收 ±10mg）
2026-10-22 17:27:40 | 2026-10-22 17:27:40 | 润滑剂1 | 200 | 245 | 45 | 190~210 | 偏重 | 19.3 | 缓补收尾 | 0 | 0 | 10 | 2.7 | 5.2 | 3.5 | 1 | 缓补完成：0 发脉冲，最终 239.0 mg / 目标 200 mg（超出 39.0mg，验收 ±10mg）
2026-10-22 18:05:53 | 2026-10-22 18:05:53 | 润滑剂1 | 200 | 201 | 1 | 190~210 | 合格 | 35.6 | 正常判停 |  | 0 | 29.9 | 1.8 | 0 | 4 | 2 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-22 18:06:56 | 2026-10-22 18:06:56 | 润滑剂1 | 200 | 204 | 4 | 190~210 | 合格 | 37.9 | 缓补收尾 | 5 | 0 | 2.7 | 14 | 18.6 | 4 | 2 | 缓补完成：5 发脉冲，最终 204.0 mg / 目标 200 mg（超出 4.0mg，验收 ±10mg）
2026-10-22 18:20:21 | 2026-10-22 18:20:21 | 润滑剂1 | 200 | 200 | 0 | 190~210 | 合格 | 22.5 | 缓补收尾 | 1 | 0 | 4 | 7.8 | 9.5 | 2.5 | 0 | 缓补完成：1 发脉冲，最终 200.0 mg / 目标 200 mg（超出 0.0mg，验收 ±10mg）
2026-10-22 18:26:46 | 2026-10-22 18:26:46 | 润滑剂1 | 200 | 207 | 7 | 190~210 | 合格 | 27 | 缓补收尾 | 1 | 0 | 11 | 5.6 | 9.2 | 3.5 | 1 | 缓补完成：1 发脉冲，最终 207.0 mg / 目标 200 mg（超出 7.0mg，验收 ±10mg）
2026-10-22 18:32:49 | 2026-10-22 18:32:49 | 润滑剂1 | 200 | 163 | -37 | 190~210 | 偏轻 | 22.7 | 正常判停 |  | 0 | 18.4 | 2.2 | 0 | 2.74 | 2 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-22 18:45:25 | 2026-10-22 18:45:25 | 润滑剂1 | 200 | 212 | 12 | 190~210 | 偏重 | 61.5 | 缓补收尾 | 8 | 0 | 6.1 | 25.4 | 28.7 | 4 | 2 | 缓补完成：8 发脉冲，最终 212.0 mg / 目标 200 mg（超出 12.0mg，验收 ±10mg）
2026-10-23 09:46:42 | 2026-10-23 09:46:42 | 润滑剂1 | 200 | 262 | 62 | 190~210 | 偏重 | 35.6 | 正常判停 |  | 0 | 20.8 | 3.2 | 5 | 2.74 | 2 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-23 09:47:25 | 2026-10-23 09:47:25 | 润滑剂1 | 200 | 210 | 10 | 190~210 | 合格 | 25.2 | 缓补收尾 | 0 | 0 | 10.7 | 9.6 | 3.6 | 3.5 | 2 | 缓补完成：0 发脉冲，最终 210.0 mg / 目标 200 mg（超出 10.0mg，验收 ±10mg）
2026-10-23 11:01:09 | 2026-10-23 11:01:09 | 润滑剂1 | 200 | 229 | 29 | 190~210 | 偏重 | 44.3 | 正常判停 |  | 0 | 18.4 | 23.2 | 0 | 2.92 | 5 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-23 11:02:30 | 2026-10-23 11:02:30 | 润滑剂1 | 200 | 211 | 11 | 190~210 | 偏重 | 68.7 | 缓补收尾 | 0 | 0 | 33.9 | 28.3 | 5.2 | 3 | 13 | 缓补完成：0 发脉冲，最终 205.0 mg / 目标 200 mg（超出 5.0mg，验收 ±10mg）
2026-10-23 11:09:15 | 2026-10-23 11:09:15 | 润滑剂1 | 200 | 233 | 33 | 190~210 | 偏重 | 26.4 | 正常判停 |  | 0 | 8.3 | 2.4 | 8.3 | 2.62 | 1 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-23 11:21:10 | 2026-10-23 11:21:10 | 润滑剂1 | 200 | 191 | -9 | 190~210 | 合格 | 70.4 | 缓补收尾 | 8 | 0 | 6.1 | 32.4 | 29.7 | 4 | 13 | 缓补完成：8 发脉冲，最终 191.0 mg / 目标 200 mg（差 9.0mg，落在验收 190~210mg 内）
2026-10-23 11:23:44 | 2026-10-23 11:23:44 | 润滑剂1 | 400 | 379 | -21 | 390~410 | 偏轻 | 130.1 | 缓补收尾 | 6 | 0 | 50.4 | 30.7 | 19.5 | 4 | 7 | 缓补结束但未到目标：6 发脉冲，最终 368.0/400 mg（差 32.0mg，验收下限 390）——结果按未完成处理
2026-10-23 11:26:47 | 2026-10-23 11:26:47 | 润滑剂1 | 400 | 396 | -4 | 390~410 | 合格 | 110.7 | 缓补收尾 | 1 | 0 | 71.4 | 28.1 | 7.5 | 3 | 12 | 缓补完成：1 发脉冲，最终 396.0 mg / 目标 400 mg（差 4.0mg，落在验收 390~410mg 内）
2026-10-23 11:50:26 | 2026-10-23 11:50:26 | 润滑剂1 | 300 | 296 | -4 | 290~310 | 合格 | 94.6 | 缓补收尾 | 8 | 0 | 19.5 | 36.6 | 36.1 | 5 | 16 | 缓补完成：8 发脉冲，最终 296.0 mg / 目标 300 mg（差 4.0mg，落在验收 290~310mg 内）
2026-10-23 11:57:29 | 2026-10-23 11:57:29 | 润滑剂1 | 300 | 293 | -7 | 290~310 | 合格 | 83.9 | 缓补收尾 | 2 | 0 | 39 | 32.3 | 10.4 | 4 | 10 | 缓补完成：2 发脉冲，最终 293.0 mg / 目标 300 mg（差 7.0mg，落在验收 290~310mg 内）
2026-10-23 12:16:08 | 2026-10-23 12:16:08 | 润滑剂1 | 300 | 323 | 23 | 290~310 | 偏重 | 46.3 | 缓补收尾 | 4 | 0 | 18.4 | 6.2 | 19.5 | 4 | 6 | 缓补结束（已超验收）：4 发脉冲，最终 323.0 mg / 目标 300 mg（超上限 310mg 共 13mg）——尾料冲过头，结果按偏重
2026-10-23 12:20:16 | 2026-10-23 12:20:16 | 润滑剂1 | 300 | 292 | -8 | 290~310 | 合格 | 35.4 | 缓补收尾 | 2 | 0 | 14.7 | 7.2 | 11.3 | 3.09 | 6 | 缓补完成：2 发脉冲，最终 292.0 mg / 目标 300 mg（差 8.0mg，落在验收 290~310mg 内）
2026-10-23 13:33:47 | 2026-10-23 13:33:47 | 润滑剂1 | 300 | 296 | -4 | 290~310 | 合格 | 39 | 缓补收尾 | 4 | 0 | 11.2 | 6.7 | 18.9 | 2.75 | 4 | 缓补完成：4 发脉冲，最终 296.0 mg / 目标 300 mg（差 4.0mg，落在验收 290~310mg 内）
2026-10-23 13:57:13 | 2026-10-23 13:57:13 | 润滑剂1 | 2000 | 1996 | -4 | 1990~2010 | 合格 | 105.6 | 正常判停 |  | 68 | 12 | 1.9 | 15.2 | 3.5 | 6 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-23 14:01:26 | 2026-10-23 14:01:26 | 润滑剂1 | 2000 | 2011 | 11 | 1990~2010 | 偏重 | 81.2 | 缓补收尾 | 1 | 34.7 | 13.7 | 19.6 | 8.2 | 3.5 | 13 | 缓补结束（已超验收）：1 发脉冲，最终 2011.0 mg / 目标 2000 mg（超上限 2010mg 共 1mg）——尾料冲过头，结果按偏重
2026-10-23 14:04:59 | 2026-10-23 14:04:59 | 润滑剂1 | 2000 | 1990 | -10 | 1990~2010 | 合格 | 119.7 | 缓补收尾 | 1 | 82.1 | 17.5 | 9.7 | 6.8 | 3.5 | 10 | 缓补完成：1 发脉冲，最终 1990.0 mg / 目标 2000 mg（差 10.0mg，落在验收 1990~2010mg 内）
2026-10-23 14:08:31 | 2026-10-23 14:08:31 | 润滑剂1 | 2000 | 1991 | -9 | 1990~2010 | 合格 | 129.3 | 缓补收尾 | 6 | 54.4 | 22.6 | 23.3 | 25.4 | 4.17 | 14 | 缓补完成：6 发脉冲，最终 1991.0 mg / 目标 2000 mg（差 9.0mg，落在验收 1990~2010mg 内）
2026-10-23 14:14:03 | 2026-10-23 14:14:03 | 润滑剂1 | 2000 | 1994 | -6 | 1990~2010 | 合格 | 91.5 | 缓补收尾 | 5 | 32.4 | 16.4 | 15 | 23.8 | 3.4 | 15 | 缓补完成：5 发脉冲，最终 1994.0 mg / 目标 2000 mg（差 6.0mg，落在验收 1990~2010mg 内）
2026-10-23 14:16:55 | 2026-10-23 14:16:55 | 润滑剂1 | 2000 | 1991 | -9 | 1990~2010 | 合格 | 90.2 | 缓补收尾 | 2 | 38.1 | 18.1 | 19.1 | 11.1 | 3.5 | 15 | 缓补完成：2 发脉冲，最终 1991.0 mg / 目标 2000 mg（差 9.0mg，落在验收 1990~2010mg 内）
2026-10-23 14:19:22 | 2026-10-23 14:19:22 | 润滑剂1 | 2000 | 1992 | -8 | 1990~2010 | 合格 | 123 | 缓补收尾 | 0 | 78.6 | 30.2 | 8.1 | 3.7 | 4 | 10 | 缓补完成：0 发脉冲，最终 1992.0 mg / 目标 2000 mg（差 8.0mg，落在验收 1990~2010mg 内）
2026-10-23 15:06:03 | 2026-10-23 15:06:03 | 抑制剂 | 500 | 516 | 16 | 490~510 | 偏重 | 16.2 | 正常判停 |  | 0 | 9.6 | 4.2 | 0 | 2.5 | 3 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-23 15:06:26 | 2026-10-23 15:06:26 | 抑制剂 | 500 | 546 | 46 | 490~510 | 偏重 | 13.2 | 缓补收尾 | 0 | 0 | 9.4 | 0.1 | 0.1 | 2.65 | 2 | 缓补结束（已超验收）：0 发脉冲，最终 513.0 mg / 目标 500 mg（超上限 510mg 共 3mg）——尾料冲过头，结果按偏重
2026-10-23 15:06:48 | 2026-10-23 15:06:48 | 抑制剂 | 500 | 543 | 43 | 490~510 | 偏重 | 15.1 | 缓补收尾 | 0 | 0 | 9.7 | 1.2 | 0.7 | 2.65 | 2 | 缓补结束（已超验收）：0 发脉冲，最终 520.0 mg / 目标 500 mg（超上限 510mg 共 10mg）——尾料冲过头，结果按偏重
2026-10-23 15:09:24 | 2026-10-23 15:09:24 | 抑制剂 | 500 | 495 | -5 | 490~510 | 合格 | 17.8 | 缓补收尾 | 0 | 0 | 10.4 | 0.7 | 3.1 | 2.5 | 2 | 缓补完成：0 发脉冲，最终 495.0 mg / 目标 500 mg（差 5.0mg，落在验收 490~510mg 内）
2026-10-23 15:10:01 | 2026-10-23 15:10:01 | 抑制剂 | 500 | 507 | 7 | 490~510 | 合格 | 19.8 | 缓补收尾 | 0 | 0 | 8.2 | 4.4 | 3.6 | 2.5 | 1 | 缓补完成：0 发脉冲，最终 507.0 mg / 目标 500 mg（超出 7.0mg，落在验收 490~510mg 内）
2026-10-23 15:11:38 | 2026-10-23 15:11:38 | 抑制剂 | 500 | 490 | -10 | 490~510 | 合格 | 81.6 | 缓补收尾 | 1 | 0 | 21 | 51.3 | 7.2 | 3 | 17 | 缓补完成：1 发脉冲，最终 490.0 mg / 目标 500 mg（差 10.0mg，落在验收 490~510mg 内）
2026-10-23 15:31:14 | 2026-10-23 15:31:14 | 抑制剂 | 5000 | 4992 | -8 | 4990~5010 | 合格 | 249.1 | 缓补收尾 | 1 | 136.8 | 23.5 | 79.8 | 6.8 | 4 | 32 | 缓补完成：1 发脉冲，最终 4992.0 mg / 目标 5000 mg（差 8.0mg，落在验收 4990~5010mg 内）
2026-10-23 15:42:47 | 2026-10-23 15:42:47 | 抑制剂 | 2000 | 2032 | 32 | 1990~2010 | 偏重 | 73.2 | 缓补收尾 | 0 | 47.4 | 19.1 | 2 | 0.9 | 3.5 | 12 | 缓补结束（已超验收）：0 发脉冲，最终 2012.0 mg / 目标 2000 mg（超上限 2010mg 共 2mg）——尾料冲过头，结果按偏重
2026-10-23 15:44:36 | 2026-10-23 15:44:36 | 抑制剂 | 2000 | 1991 | -9 | 1990~2010 | 合格 | 91.2 | 缓补收尾 | 1 | 57.6 | 12.8 | 9.3 | 7.9 | 3.5 | 19 | 缓补完成：1 发脉冲，最终 1991.0 mg / 目标 2000 mg（差 9.0mg，落在验收 1990~2010mg 内）
2026-10-23 15:50:48 | 2026-10-23 15:50:48 | 抑制剂 | 3000 | 2991 | -9 | 2990~3010 | 合格 | 325.6 | 缓补收尾 | 2 | 66.9 | 19.8 | 223.6 | 11.5 | 4 | 30 | 缓补完成：2 发脉冲，最终 2991.0 mg / 目标 3000 mg（差 9.0mg，落在验收 2990~3010mg 内）
2026-10-23 15:54:45 | 2026-10-23 15:54:45 | 抑制剂 | 1000 | 1012 | 12 | 990~1010 | 偏重 | 87.5 | 缓补收尾 | 4 | 0 | 57.1 | 7.8 | 19 | 3.1 | 12 | 缓补结束（已超验收）：4 发脉冲，最终 1012.0 mg / 目标 1000 mg（超上限 1010mg 共 2mg）——尾料冲过头，结果按偏重
2026-10-23 16:00:36 | 2026-10-23 16:00:36 | 抑制剂 | 800 | 797 | -3 | 790~810 | 合格 | 69.1 | 缓补收尾 | 2 | 0 | 46.1 | 8.9 | 11.9 | 4 | 9 | 缓补完成：2 发脉冲，最终 797.0 mg / 目标 800 mg（差 3.0mg，落在验收 790~810mg 内）
2026-10-23 16:05:10 | 2026-10-23 16:05:10 | 抑制剂 | 1200 | 1225 | 25 | 1190~1210 | 偏重 | 77 | 缓补收尾 | 3 | 22.1 | 19.8 | 17.6 | 15.2 | 3.3 | 8 | 缓补结束（已超验收）：3 发脉冲，最终 1225.0 mg / 目标 1200 mg（超上限 1210mg 共 15mg）——尾料冲过头，结果按偏重
2026-10-23 16:10:24 | 2026-10-23 16:10:24 | 抑制剂 | 1100 | 1093 | -7 | 1090~1110 | 合格 | 91.4 | 缓补收尾 | 2 | 37.3 | 29.1 | 9.5 | 11.5 | 3 | 14 | 缓补完成：2 发脉冲，最终 1093.0 mg / 目标 1100 mg（差 7.0mg，落在验收 1090~1110mg 内）
2026-10-23 16:16:40 | 2026-10-23 16:16:40 | 抑制剂 | 1400 | 1400 | 0 | 1390~1410 | 合格 | 87 | 缓补收尾 | 1 | 53.3 | 19.2 | 3.1 | 7.8 | 3 | 15 | 缓补完成：1 发脉冲，最终 1400.0 mg / 目标 1400 mg（正好 0.0mg，落在验收 1390~1410mg 内）
2026-10-23 16:21:36 | 2026-10-23 16:21:36 | 抑制剂 | 1300 | 1296 | -4 | 1290~1310 | 合格 | 73.5 | 正常判停 |  | 26.7 | 21.6 | 2.5 | 14.3 | 3 | 14 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-23 16:23:04 | 2026-10-23 16:23:04 | 抑制剂 | 1500 | 1496 | -4 | 1490~1510 | 合格 | 53.7 | 缓补收尾 | 0 | 30.4 | 11.7 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 11 | 缓补完成：0 发脉冲，最终 1496.0 mg / 目标 1500 mg（差 4.0mg，落在验收 1490~1510mg 内）
2026-10-23 16:25:58 | 2026-10-23 16:25:58 | 抑制剂 | 1600 | 1613 | 13 | 1590~1610 | 偏重 | 131 | 正常判停 |  | 67.5 | 44.5 | 2.6 | 6.5 | 4 | 17 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-23 16:28:45 | 2026-10-23 16:28:45 | 抑制剂 | 1700 | 1700 | 0 | 1690~1710 | 合格 | 142 | 正常判停 |  | 72.8 | 29.9 | 24.3 | 6.8 | 3.99 | 26 | predicted tail confirmed inside the acceptance window; stop for final stable weighing
2026-10-23 16:37:03 | 2026-10-23 16:37:03 | 抑制剂 | 1700 | 1692 | -8 | 1690~1710 | 合格 | 123.8 | 缓补收尾 | 5 | 83.4 | 8.3 | 5.3 | 23.2 | 4 | 15 | 缓补完成：5 发脉冲，最终 1692.0 mg / 目标 1700 mg（差 8.0mg，落在验收 1690~1710mg 内）

## 汇总
粉体加粉记录汇总
口径：只统计结束方式为「正常判停 / 缓补收尾」的炉次；仿真粉与未选粉（纯调试）已删除，保护中止与中途取消各列一页备查
统计口径 | 炉数 | 合格 | 合格率 | 平均偏差 mg | 平均绝对偏差 mg | 平均用时 s
正常收尾（正常判停+缓补） | 82 | 53 | 64.63% | 4.7 | 12.3 | 74
其中：正常判停 | 44 | 27 | 61.36% | 5.6 | 12.5 | 69.8
其中：缓补收尾 | 38 | 26 | 68.42% | 3.7 | 12.2 | 79
另（不计入统计） | 仿真粉/未选粉 15 炉（已删） / 保护中止 8 炉 / 中途取消 29 炉
按日期
日期 | 炉数 | 合格 | 合格率 | 平均偏差 mg | 平均绝对偏差 mg | 平均用时 s
2026-10-21 | 15 | 10 | 66.67% | 8.9 | 13.7 | 102.5
2026-10-22 | 27 | 17 | 62.96% | 1.8 | 9.7 | 42.4
2026-10-23 | 40 | 26 | 65% | 5.1 | 13.6 | 84.7
按目标量段
目标区间 mg | 炉数 | 合格 | 合格率 | 平均偏差 mg | 平均绝对偏差 mg | 平均用时 s
<300 | 29 | 16 | 55.17% | 6.1 | 13.7 | 31.1
300–1000 | 14 | 9 | 64.29% | 4.9 | 14.4 | 55.2
1000–2000 | 13 | 9 | 69.23% | 3.7 | 7.5 | 96.2
2000–5000 | 18 | 14 | 77.78% | 0.8 | 11.8 | 100.6
>5000 | 8 | 5 | 62.5% | 9.9 | 12.9 | 167
按粉体
粉体 | 炉数 | 合格 | 合格率 | 平均偏差 mg | 平均绝对偏差 mg | 平均用时 s
润滑剂1 | 43 | 27 | 62.79% | 2.7 | 12.2 | 50.8
抑制剂 | 20 | 13 | 65% | 6.3 | 13.1 | 91.9
膨润土 (Bentonite) | 5 | 5 | 100% | 1.4 | 1.8 | 112.5
失水剂1 | 5 | 3 | 60% | 8.2 | 21 | 40.4
封堵剂1 | 5 | 4 | 80% | 1.2 | 4.4 | 141.4
封堵剂2 | 4 | 1 | 25% | 22.2 | 22.2 | 144.5
结束方式（统计口径内）
正常判停 | 44
缓补收尾 | 38
被剔除的记录
保护中止（超时/超重/天平失联/推杆不到位） | 8
中途手动取消（操作员停止） | 29
最近 10 炉（正常收尾）
开始时间 | 粉体 | 目标 mg | 实得 mg | 偏差 mg | 判定 | 用时 s | 结束方式
2026-10-23 15:54:45 | 抑制剂 | 1000 | 1012 | 12 | 偏重 | 87.5 | 缓补收尾
2026-10-23 16:00:36 | 抑制剂 | 800 | 797 | -3 | 合格 | 69.1 | 缓补收尾
2026-10-23 16:05:10 | 抑制剂 | 1200 | 1225 | 25 | 偏重 | 77 | 缓补收尾
2026-10-23 16:10:24 | 抑制剂 | 1100 | 1093 | -7 | 合格 | 91.4 | 缓补收尾
2026-10-23 16:16:40 | 抑制剂 | 1400 | 1400 | 0 | 合格 | 87 | 缓补收尾
2026-10-23 16:21:36 | 抑制剂 | 1300 | 1296 | -4 | 合格 | 73.5 | 正常判停
2026-10-23 16:23:04 | 抑制剂 | 1500 | 1496 | -4 | 合格 | 53.7 | 缓补收尾
2026-10-23 16:25:58 | 抑制剂 | 1600 | 1613 | 13 | 偏重 | 131 | 正常判停
2026-10-23 16:28:45 | 抑制剂 | 1700 | 1700 | 0 | 合格 | 142 | 正常判停
2026-10-23 16:37:03 | 抑制剂 | 1700 | 1692 | -8 | 合格 | 123.8 | 缓补收尾

## 保护中止（已剔除）
开始时间 | 粉体 | 目标 mg | 中止时实得 mg | 偏差 mg | 已用时 s | 结束方式 | 停止原因
2026-10-21 18:17:37 | 封堵剂2 | 5000 | 1183 | -3817 | 19.2 | 超重保护 | 超重保护：38344 mg 已超过 目标+30mg
2026-10-21 18:18:56 | 封堵剂2 | 5000 | 5160 | 160 | 31.6 | 超重保护 | 超重保护：5050 mg 已超过 目标+30mg
2026-10-22 11:50:49 | 润滑剂1 | 200 | 243 | 43 | 7.4 | 超重保护 | 超重保护：232 mg 已超过 目标+30mg
2026-10-22 14:08:47 | 润滑剂1 | 200 | 75 | -125 | 181.5 | 超时保护 | 超时保护：已运行 180s（上限 180s）
2026-10-22 14:19:06 | 润滑剂1 | 200 | 34 | -166 | 181.4 | 超时保护 | 超时保护：已运行 180s（上限 180s）
2026-10-22 14:33:09 | 润滑剂1 | 200 | 64 | -136 | 181.5 | 超时保护 | 超时保护：已运行 180s（上限 180s）
2026-10-22 14:55:15 | 润滑剂1 | 200 | 9 | -191 | 181.4 | 超时保护 | 超时保护：已运行 180s（上限 180s）
2026-10-23 10:18:11 | 润滑剂1 | 200 | 2 | -198 | 7.2 | 推杆未到位 | 推杆未在 5s 内到达 680（卡住或阻力过大）

## 已取消（已剔除）
开始时间 | 粉体 | 目标 mg | 取消时实得 mg | 偏差 mg | 已用时 s | 停止原因
2026-10-21 12:34:16 | 膨润土 (Bentonite) | 2000 | 216 | -1784 | 63.5 | 操作员停止
2026-10-21 14:11:53 | 膨润土 (Bentonite) | 2000 | 1308 | -692 | 124.9 | 操作员停止
2026-10-21 14:47:54 | 膨润土 (Bentonite) | 10000 | 433 | -9567 | 19.3 | 操作员停止
2026-10-21 14:55:03 | 膨润土 (Bentonite) | 5000 | 273 | -4727 | 9.2 | 操作员停止
2026-10-21 14:57:12 | 膨润土 (Bentonite) | 5000 | 2048 | -2952 | 119.7 | 操作员停止
2026-10-21 16:10:32 | 失水剂1 | 3000 | 1066 | -1934 | 69.5 | 操作员停止
2026-10-21 16:11:37 | 失水剂1 | 3000 | 421 | -2579 | 57.2 | 操作员停止
2026-10-21 16:28:46 | 失水剂1 | 2000 | 2028 | 28 | 96.9 | force stop: mass 2020.0 >= 2010 mg
2026-10-21 18:20:43 | 封堵剂2 | 5000 | 1362 | -3638 | 98 | 操作员停止
2026-10-21 19:00:13 | 封堵剂1 | 5000 | 4560 | -440 | 193.2 | 操作员停止
2026-10-22 11:17:14 | 封堵剂1 | 1000 | 346 | -654 | 108.9 | 操作员停止
2026-10-22 11:19:09 | 封堵剂1 | 200 | 5 | -195 | 106 | 操作员停止
2026-10-22 11:52:54 | 润滑剂1 | 200 | 74 | -126 | 66.2 | 操作员停止
2026-10-22 11:53:05 | 润滑剂1 | 200 | 0 | -200 | 5.4 | 操作员停止
2026-10-22 11:55:48 | 润滑剂1 | 200 | 176 | -24 | 59.4 | 操作员停止
2026-10-22 13:58:57 | 润滑剂1 | 200 | 155 | -45 | 178.3 | 操作员停止
2026-10-22 16:58:58 | 润滑剂1 | 200 | 0 | -200 | 136.1 | 操作员停止
2026-10-22 17:16:20 | 润滑剂1 | 200 | 0 | -200 | 16.1 | 操作员停止
2026-10-22 17:40:35 | 润滑剂1 | 200 | 48 | -152 | 23.3 | 操作员停止
2026-10-22 18:19:26 | 润滑剂1 | 200 | 0 | -200 | 17.8 | 操作员停止
2026-10-22 18:22:34 | 润滑剂1 | 200 | 42 | -158 | 12.7 | 操作员停止
2026-10-23 10:09:55 | 润滑剂1 | 100 | 0 | -100 | 10.6 | 操作员停止
2026-10-23 13:35:26 | 润滑剂1 | 2000 | 283 | -1717 | 23.9 | 操作员停止
2026-10-23 14:02:40 | 润滑剂1 | 2000 | 617 | -1383 | 42.1 | 操作员停止
2026-10-23 14:06:11 | 润滑剂1 | 2000 | 710 | -1290 | 63.6 | 操作员停止
2026-10-23 14:11:53 | 润滑剂1 | 2000 | 1857 | -143 | 121.1 | 操作员停止
2026-10-23 14:12:09 | 润滑剂1 | 2000 | 40 | -1960 | 3.9 | 操作员停止
2026-10-23 14:21:18 | 润滑剂1 | 2000 | 1120 | -880 | 101.5 | 操作员停止
2026-10-23 15:05:23 | 抑制剂 | 500 | 465 | -35 | 73 | 操作员停止