## 对比总览
上一版硬件 vs 本版硬件：加粉效果对比（只统计数据）
验收判据两边相同：¦偏差¦ ≤ 10 mg
上一版 = 2026-09-23~24 试验记录；本版 = 2026-10-21~23 记录（已剔除仿真粉、(未选粉)、人为取消）
口径：只看程序自己正常收起的炉次（本版=正常判停 + 缓补收尾；上一版=predicted tail + measured mass）
指标 | 上一版硬件 | 本版硬件 | 变化 | 说明
记录数 | 88 | 82 | -6 | 参与统计的次数
±10mg 通过数 | 39 | 53 | +14 | ¦偏差¦ ≤ 10 mg 计为通过
±10mg 通过率 | 44.32% | 64.63% | +20.3 pt | 通过数 ÷ 记录数
平均偏差 mg | 14.9659 | 4.7073 | -10.3 | 带符号，正=整体偏重
平均绝对偏差 mg | 21.6023 | 12.3415 | -9.2608 | 越小越准
中位绝对偏差 mg | 13 | 8.5 | -4.5 | 抗离群值
P90 绝对偏差 mg | 52 | 32 | -20 | 90% 的数据在此以内
最大绝对偏差 mg | 111 | 62 | -49 | 最差一次
¦Δ¦≤30mg 占比 | 78.41% | 87.8% | +9.4 pt | 粗合格率
平均耗时 s | 89.1844 | 74.0463 | -15.1381 | 从启动到判停/收尾
单位质量耗时 s/1000mg | 37.9254 | 106.0192 | 68.0938 | 受目标量构成影响，仅参考

## 分目标量段
目标量段 | 旧 n | 旧 通过率 | 旧 中位¦Δ¦ | 旧 平均¦Δ¦ | 旧 平均耗时 s | 新 n | 新 通过率 | 新 中位¦Δ¦ | 新 平均¦Δ¦ | 新 平均耗时 s
<300 | 9 | 55.56% | 10 | 11.8889 | 22.9478 | 29 | 55.17% | 10 | 13.7241 | 31.1241
300–1000 | 6 | 50% | 16.5 | 21.6667 | 23.6157 | 14 | 64.29% | 7.5 | 14.3571 | 55.2
1000–2000 | 5 | 60% | 6 | 15.2 | 57.7528 | 13 | 69.23% | 7 | 7.5385 | 96.1615
2000–5000 | 12 | 33.33% | 34 | 44.75 | 85.6795 | 18 | 77.78% | 9 | 11.7778 | 100.5833
>5000 | 56 | 42.86% | 12.5 | 18.7679 | 110.4123 | 8 | 62.5% | 5.5 | 12.875 | 166.975
同目标量逐点对齐（正常收尾）
目标 mg | 旧 n | 旧 通过率 | 旧 中位¦Δ¦ | 旧 平均¦Δ¦ | 旧 平均耗时 s | 新 n | 新 通过率 | 新 中位¦Δ¦ | 新 平均¦Δ¦ | 新 平均耗时 s
200 | 9 | 55.56% | 10 | 11.8889 | 22.9478 | 28 | 57.14% | 10 | 13.8214 | 31.6143
500 | 6 | 50% | 16.5 | 21.6667 | 23.6157 | 6 | 50% | 13 | 21.1667 | 27.2833
1000 | 5 | 60% | 6 | 15.2 | 57.7528 | 5 | 60% | 9 | 7.4 | 94.14
2000 | 11 | 36.36% | 33 | 40.7273 | 90.9604 | 16 | 75% | 9 | 12.5 | 83.1562
3000 | 1 | 0% | 89 | 89 | 27.59 | 2 | 100% | 6 | 6 | 240
5000 | 54 | 44.44% | 12 | 18.8704 | 112.0088 | 7 | 57.14% | 8 | 14.4286 | 158.5286
10000 | 2 | 0% | 16 | 16 | 67.3045 | 1 | 100% | 2 | 2 | 226.1

## 分粉体
粉体 | 旧 n | 旧 通过率 | 旧 中位¦Δ¦ | 旧 平均¦Δ¦ | 新 n | 新 通过率 | 新 中位¦Δ¦ | 新 平均¦Δ¦
口径：只算正常收尾；两版共有的粉才对得上
润滑剂1 | 21 | 42.86% | 14 | 27.5714 | 43 | 62.79% | 9 | 12.2326
封堵剂1 | 20 | 25% | 21.5 | 23.35 | 5 | 80% | 3 | 4.4
封堵剂2 | 10 | 60% | 6.5 | 11.1 | 4 | 25% | 19.5 | 22.25
抑制剂 | 9 | 33.33% | 17 | 35 | 20 | 65% | 8.5 | 13.05
膨润土 (Bentonite) | 9 | 77.78% | 6 | 8.1111 | 5 | 100% | 2 | 1.8
失水剂1 | 8 | 37.5% | 13.5 | 25.625 | 5 | 60% | 10 | 21
大分子包被剂（本版无此粉） | 7 | 42.86% | 19 | 18.8571 | - | - | - | -
失水剂2（本版无此粉） | 4 | 75% | 2 | 4.75 | - | - | - | -

## 偏差分布
口径 | 版本 | n | ≤10mg | 10–20mg | 20–30mg | 30–100mg | >100mg
正常收尾 | 上一版 | 88 | 39 | 19 | 11 | 17 | 2
正常收尾 | 本版 | 82 | 53 | 13 | 6 | 10 | 0
正常收尾 | 上一版 占比 | 88 | 44.32% | 21.59% | 12.5% | 19.32% | 2.273%
正常收尾 | 本版 占比 | 82 | 64.63% | 15.85% | 7.317% | 12.2% | 0%

## 说明
口径说明
1. 验收判据：¦偏差¦ = ¦最终质量 − 目标质量¦ ≤ 10 mg，两版完全相同（product_requirements.json 的 ±10，旧表也是这个口径）。
2. 上一版数据：outputs/refs/old_hw.xlsx「试验记录」126 条（2026-09-23 至 09-24，目标 200–10000 mg，8 种粉）。
3. 本版数据：control_panel/runs/dispense_*.json 中 10-21 至 10-23 的记录，只取结束方式为「正常判停」51 条 + 「缓补收尾」38 条，再剔除仿真粉、(未选粉) 共 7 条，实际参与对比 82 条；保护性中止与人为取消都不计入。
4. 上一版同口径：备注以 predicted tail（73 条）+ measured mass reached（15 条）开头，共 88 条；其 force stop 15 条、projected safety stop 23 条属保护性中止，不进对比。
5. 两边判据、粉种、目标量都对齐后再比，因此表中每一行都是同条件对比。
6. 中位/P90 比平均值抗离群值：本版 10-21 18:17 那炉封堵剂2 5000mg 天平读到 38344 mg 触发超重保护，记录质量 1183 mg、偏差 −3817 mg，属保护性中止，已不在对比口径内。
7. 单位质量耗时 s/1000mg 受目标量构成影响（旧版 62/126 条是 5000 mg，本版多是小目标），横向比耗时请看「同目标量逐点对齐」。
8. 样本量提示：本版 5000 mg 只有 7 条正常收尾、10000 mg 只有 1 条，这些量段只能看趋势，不能当结论。